# 充电桩采购安装项目报价单

采购单位：兰州外语职业学院

| 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7kW 充电桩 | 1ZA7—6 | 台 | 22 |  |  |  |
| 2 | 线缆 | YJV3*6 | 米 | 320 |  |  |  |
| 3 | 线管 | 40 | 米 | 320 |  |  |  |
| 4 | 挖槽 | / | 米 | 320 |  |  |  |
| 5 | 基座 | / | 个 | 24 |  |  |  |
| 6 | 立柱安装 | / | 根 | 24 |  |  |  |
| 7 | 配电柜 | / | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 安装调试 | / | 台 | 22 |  |  |  |
| 合计（大写）： 元整 ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价含增值税专票、含线管、挖槽、基座、立柱安装及安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |

附产品图片：